## Sheet2
太陽光発電 設置面積 = |  |  | 10 | (m^2 / kW) |  | 市場での平均的な値
システム導入費用（材工） = |  |  | 17 | (万円 / kW) |  | ※ 2021年17万円, 2020年19万円, 2019年20万円,…2017年26万円
高圧接続費用 = |  |  | 1.35 | (万円 / kW) |  | ※ 10kW以上は高圧電力への接続費用が必要（建設時）
維持費 = |  |  | 0.4 | (万円 / kW) |  | ※ 0.4～0.5万円/kW
設備利用率 = |  |  | 17 | (%) |  | ※ 事業用250kW以上 15～18％
売電価格 = |  |  | 12 | (円 / kWh) |  | ※ 2012年40円, 2013年36円, … 2019年14円, 2020年12円
用地費 = |  |  | 100 | (円 / m^2) |  | 耕作放棄地参考価格 10,000円/10アール
※は資源エネルギー庁の2021年資料「太陽光発電について」より値を抜粋
面積 |  | 面積 |  | 発電能力 |  | 導入費用 | 接続費用 | 初期投資合計費用
1 | → | 10000 | → | 1000 | → | 17000 | 1350 | 18350
ここを入力 |  |  |  | 1 |  | = 17万円/kW*1,000kW | = 1.35万円/kW*1,000kW
↓
|  |  |  | 年間発電量 |  | 用地費 | 維持費 | 年間売電額
|  |  |  | 1489200 | → | 100 | 400 | 1787.04
|  |  |  | = 1000kW*24h*365日*17% |  | =100円/m2*1.0ha | = 0.4万円/kW*1000kW | = 12円/kWh*1,489,200kWh
↓
減価償却 年数
14.2575
= 18,350/(1,787-400-100)